大连海事大学硕士研究生入学考试大纲

考试科目：电力电子技术

试卷满分及考试时间:试卷满分为100分，考试时间为120分钟。

一、电力电子器件

晶闸管、GTO、GTR、MOSFET和IGBT的结构、原理、基本特性和基本参数。

电力二极管的结构、原理、基本特性和基本参数。

电力电子器件的串并联使用。

二、相控整流电路

单相半波可控整流电路，单相桥式可控整流电路，三相半波可控整流电路，三相桥式全控整流电路。变压器漏抗对整流电路的影响。

单相桥式半控整流电路，可控整流电路带反电势负载时的工作情况。

三、有源逆变电路

逆变的概念，逆变条件、三相有源逆变电路。

逆变失败与最小逆变角限制。

整流电路的谐波和功率因素。

四、变流装置的触发和驱动电路

同步信号为锯齿波的触发电路，触发电路的定相。

GTR、GTO、MOSFET和IGBT的驱动电路。

集成触发器。

五、缓冲及保护电路

过电压保护和过电流保护。

缓冲电路。

六、直流斩波电路

降压斩波电路，升压斩波电路，升降压斩波电路和CUK斩波电路。

Sepic斩波电路和Zeta斩波电路。

复合斩波电路和多相多重斩波电路。

七、无源逆变电路

换相方式。

电压型逆变电路。

电流型逆变电路。

多重逆变电路。

八、脉宽调制（PWM）技术

PWM控制的基本原理，PWM逆变电路，PWM波形的生成方法。

跟踪型PWM控制技术。

PWM逆变电路的谐波分析。

九、软开关技术

软开关的基本概念。

软开关电路的分类。

十、交流-交流变流电路

交流调压电路。

其他交流电力控制电路。

交-交变频电路。

- 参考书目：

《电子电力技术》  王兆安 刘进军  机械工业出版社  2009年第五版